## Sheet1
临沧市重点排污单位监督性监测情况表（2019年第4季度）
序号 | 行政区 代码 | 县（区） | 企业详细名称 | 承担监测工作监测站名称 | 监测点位名称 | 监测情况 | 监测项目 | 监测结果 | 排放标准 | 排放浓度是否达标，超标指标/超标倍数（排放浓度/排放标准）（单位：mg/L、mg/m3） | 是否全指标监测 | 监测日期 | 未监测原因 | 备注
513 | 530927 | 沧源县 | 沧源南华勐省糖业有限公司 | 沧源县环境监测站 |  | 未监测 |  |  |  |  | 否 |  | 甘蔗制糖企业季节性停产
514 | 530927 | 沧源县 | 沧源佤族自治县水务产业投资有限公司 | 沧源县环境监测站（委托昆明嘉毅科技有限公司） | 进水口 | 已监测 | pH | 7.08 |  | 达标 | 是 | 2019-12-19
[7 empty] | 化学需氧量 | 108
[7 empty] | 氨氮 | 0.819
[5 empty] | 出水口 |  | pH | 7.23 | 6-9
[7 empty] | 水温 | 20.9
[7 empty] | 悬浮物 | 4 | 20
[7 empty] | 动植物油 | <0.06 | 3
[7 empty] | 石油类 | <0.06 | 3
[7 empty] | 化学需氧量 | 8 | 60
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 2.7 | 20
[7 empty] | 总氮 | 3.99 | 20
[7 empty] | 氨氮 | 0.105 | 15
[7 empty] | 总磷 | 0.09 | 1
[7 empty] | 色度 | 5 | 30
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | 1
[7 empty] | 总汞 | <0.04 | 0.001
[7 empty] | 总砷 | <0.3 | 0.1
[7 empty] | 镉 | <0.0001 | 0.01
[7 empty] | 铬 |  | 0.1
[7 empty] | 铅 | <0.001 | 0.1
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 2700 | 10000
515 | 530921 | 凤庆县 | 凤庆北控水务有限公司 | 凤庆县环境监测站（委托云南坤发环境科技有限公司） | 进水口 | 已监测 | pH | 6.97 |  | 达标 | 是 | 2019-11-23
[7 empty] | 化学需氧量 | 221
[7 empty] | 氨氮 | 22
[5 empty] | 出水口 |  | pH | 7.41 | 6-9
[7 empty] | 水温 | 19.18
[7 empty] | 悬浮物 | 10 | 20
[7 empty] | 动植物油 | 0.33 | 3
[7 empty] | 石油类 | 0.023 | 3
[7 empty] | 化学需氧量 | 16 | 60
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 6.4 | 20
[7 empty] | 总氮 | 3.18 | 20
[7 empty] | 氨氮 | 0.313 | 15
[7 empty] | 总磷 | 0.592 | 1
[7 empty] | 色度 | 16 | 30
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.19 | 1
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001
[7 empty] | 总砷 | 0.0028 | 0.1
[7 empty] | 镉 | <0.0001 | 0.01
[7 empty] | 铬 | <0.03 | 0.1
[7 empty] | 铅 | 0.0091 | 0.1
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 3500 | 10000
516 | 530921 | 凤庆县 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 凤庆县环境监测站（委托云南坤发环境科技有限公司） | 新型干法回转窑窑头 | 已监测 | 颗粒物 | 11.2 | 30 | 达标 | 是 | 2019-10-16
[7 empty] | 氟化物 | 2.41 | 5
[7 empty] | 汞及其化合物 | 0.00018 | 0.05
[7 empty] | 氨 | 0.01 | 10
[5 empty] | 新型干法回转窑窑尾 |  | 颗粒物 | 2.76 | 30
[7 empty] | 氮氧化物 | 294 | 400
[7 empty] | 二氧化硫 | 10 | 200
[7 empty] | 氟化物 | 0.693 | 5
[7 empty] | 汞及其化合物 | 0.00031 | 0.05
[7 empty] | 氨 | 0.016 | 10
517 | 530926 | 耿马县 | 耿马南华华侨糖业有限公司 | 耿马县环境监测站 |  | 未监测 |  |  |  |  | 否 |  | 甘蔗制糖企业季节性停产
518 | 530926 | 耿马县 | 耿马南华勐永糖业有限公司 | 耿马县环境监测站 |  | 未监测 |  |  |  |  | 否 |  | 甘蔗制糖企业季节性停产
519 | 530926 | 耿马县 | 耿马南华糖业有限公司 | 耿马县环境监测站 |  | 未监测 |  |  |  |  | 否 |  | 甘蔗制糖企业季节性停产
520 | 530926 | 耿马县 | 耿马水务产业投资有限公司 | 耿马县环境监测站 | 进水口 | 已监测 | pH |  |  | 达标 | 否 | 2019-10-29
化学需氧量
氨氮
[5 empty] | 出水口 |  | pH | 6.99 | 6-9
[7 empty] | 水温 | 24.2
[7 empty] | 悬浮物 | 5 | 20
[7 empty] | 动植物油 | <0.06 | 3
[7 empty] | 石油类 | <0.06 | 3
[7 empty] | 化学需氧量 | 22 | 60
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 15 | 20
[7 empty] | 总氮 | 4.16 | 20
[7 empty] | 氨氮 | 0.547 | 15
[7 empty] | 总磷 | 0.33 | 1
[7 empty] | 色度 | 2 | 30
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | 1
[7 empty] | 汞 |  | 0.001
[7 empty] | 砷 |  | 0.1
[7 empty] | 镉 |  | 0.01
[7 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1
[7 empty] | 铅 |  | 0.1
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 未检出 | 10000
[5 empty] | 进水口 |  | pH | 7.36 |  |  | 是 | 2019-12-17
[7 empty] | 化学需氧量 | 184
[7 empty] | 氨氮 | 18.1
[5 empty] | 出水口 |  | pH | 6.87 | 6-9
[7 empty] | 水温 | 20.2
[7 empty] | 悬浮物 | 8 | 20
[7 empty] | 动植物油 | <0.06 | 3
[7 empty] | 石油类 | <0.06 | 3
[7 empty] | 化学需氧量 | 21 | 60
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 2 | 20
[7 empty] | 总氮 | 7.31 | 20
[7 empty] | 氨氮 | 1 | 15
[7 empty] | 总磷 | 0.5 | 1
[7 empty] | 色度 | 2 | 30
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.081 | 1
[7 empty] | 汞 | 0.00043 | 0.001
[7 empty] | 砷 | 0.0018 | 0.1
[7 empty] | 镉 | 0.0012 | 0.01
[7 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1
[7 empty] | 铅 | 0.003 | 0.1
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05
[7 empty] | 粪大肠菌群 |  | 10000
521 | 530926 | 耿马县 | 华新水泥（临沧）有限公司 | 耿马县环境监测站 | 熟料生产线窑头 | 已监测 | 颗粒物 | <20 | 30 | 达标 | 否 | 2019-12-10
[5 empty] | 熟料生产线窑尾 |  | 颗粒物 | <20 | 30
[7 empty] | 氮氧化物 | 281 | 400
[7 empty] | 二氧化硫 | <3 | 200
522 | 530926 | 耿马县 | 临沧孟定南华糖业有限公司 | 耿马县环境监测站 |  | 未监测 |  |  |  |  | 否 |  | 甘蔗制糖企业季节性停产
523 | 530926 | 耿马县 | 临沧南华纸业有限公司 | 耿马县环境监测站 | 废水总排口 | 已监测 | pH | 7.78 | 6-9 | 达标 | 是 | 2019-10-29
[7 empty] | COD | 31 | 80
[7 empty] | 氨氮 | 0.666 | 8
[7 empty] | 总磷 | 0.08 | 0.8
[7 empty] | 总氮 | 2.02 | 12
[7 empty] | BOD5 | 9 | 20
[7 empty] | 悬浮物 | 15 | 30
[7 empty] | 流量(m³/s) | 0.143
[7 empty] | 色度 | 5 | 50
[5 empty] | 90t/h锅炉 |  | 颗粒物 |  | 80
[7 empty] | 氮氧化物 |  | 400
[7 empty] | 二氧化硫 |  | 300
[5 empty] | 废水总排口 |  | pH | 7.14 | 6-9 |  |  | 2019-12-17
[7 empty] | COD | 44 | 80
[7 empty] | 氨氮 | 0.355 | 8
[7 empty] | 总磷 | 0.06 | 0.8
[7 empty] | 总氮 | 0.829 | 12
[7 empty] | BOD5 | 13 | 20
[7 empty] | 悬浮物 | 12 | 30
[7 empty] | 流量(m³/s) | 0.1328
[7 empty] | 色度 | 4 | 50
[5 empty] | 90t/h锅炉 |  | 颗粒物 | <20 | 80
[7 empty] | 氮氧化物 | 102 | 400
[7 empty] | 二氧化硫 | 58 | 300
524 | 530902 | 临翔区 | 临翔城市供排水有限责任公司 | 临翔区环境监测站（云南圣清环境监测科技有限公司） | 进水口 | 已监测 | pH | 7.1 |  | 达标 | 是 | 2019-10-16
[7 empty] | 化学需氧量 | 266
[7 empty] | 氨氮 | 18.7
[5 empty] | 出水口 |  | pH | 6.9 | 6-9
[7 empty] | 水温 | 20.7
[7 empty] | 悬浮物 | <4 | 20
[7 empty] | 动植物油 | <0.06 | 3
[7 empty] | 石油类 | <0.06 | 3
[7 empty] | 化学需氧量 | 21 | 60
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 3.8 | 20
[7 empty] | 总氮 | 7.28 | 20
[7 empty] | 氨氮 | 0.71 | 15
[7 empty] | 总磷 | 0.06 | 1
[7 empty] | 色度 | 2 | 30
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 1
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001
[7 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1
[7 empty] | 镉 | <0.0001 | 0.01
[7 empty] | 铬 | <0.03 | 0.1
[7 empty] | 铅 | <0.001 | 0.1
[7 empty] | 六价铬 | 0.005 | 0.05
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 5400 | 10000
525 | 530902 | 临翔区 | 临翔南华晶鑫糖业有限公司 | 临翔区环境监测站 |  | 未监测 |  |  |  |  | 否 |  | 甘蔗制糖企业季节性停产
526 | 530922 | 云县 | 茅粮酒业集团有限公司 | 临沧市环境监测站 |  | 未监测 |  |  |  |  | 否 |  | 因资产重组停产
527 | 530925 | 双江县 | 双江南华糖业有限公司 | 双江县环境监测站 |  | 未监测 |  |  |  |  | 否 |  | 甘蔗制糖企业季节性停产
528 | 530925 | 双江县 | 双江水务产业投资有限公司 | 双江自治县环境监测站（委托云南中科检测技术有限公司） | 进水口 | 已监测 | pH |  |  | 达标 | 是 | 2019.10.10
化学需氧量
氨氮
[5 empty] | 出水口 |  | pH | 6.72 | 6-9
水温
[7 empty] | 悬浮物 | 16 | 20
[7 empty] | 动植物油 | <0.06 | 3
[7 empty] | 石油类 | <0.06 | 3
[7 empty] | 化学需氧量 | 13 | 60
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 3 | 20
[7 empty] | 总氮 | 1.33 | 20
[7 empty] | 氨氮 | 0.089 | 15
[7 empty] | 总磷 | 0.56 | 1
[7 empty] | 色度 | 2 | 30
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | 1
[7 empty] | 总汞 | 0.00032 | 0.001
[7 empty] | 总砷 | 0.0019 | 0.1
[7 empty] | 镉 | <0.001 | 0.01
[7 empty] | 铬 | <0.004 | 0.1
[7 empty] | 铅 | <0.01 | 0.1
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 630 | 10000
529 | 530923 | 永德县 | 永德县大雪山实业有限责任公司 | 永德县环境监测站 |  | 未监测 |  |  |  |  | 否 |  | 甘蔗制糖企业季节性停产
530 | 530923 | 永德县 | 永德县污水处理厂 | 永德县环境监测站（委托云南精科环境监测有限公司） | 进水口 |  | pH | 7.98 |  | 达标 | 是 | 2019-12-17
[7 empty] | 化学需氧量 | 95
[7 empty] | 氨氮 | 30.4
[5 empty] | 出水口 |  | pH | 7.92 | 6-9
[7 empty] | 水温 | 16.8
[7 empty] | 悬浮物 | 8 | 20
[7 empty] | 动植物油 | 0.17 | 3
[7 empty] | 石油类 | 0.1 | 3
[7 empty] | 化学需氧量 | 16 | 60
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 5.64 | 20
[7 empty] | 总氮 | 8.37 | 20
[7 empty] | 氨氮 | 3.24 | 15
[7 empty] | 总磷 | 0.52 | 1
[7 empty] | 色度 | 4 | 30
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.14 | 1
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001
[7 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1
[7 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01
[7 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1
[7 empty] | 总铅 | <0.002 | 0.1
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 4500 | 10000
531 | 530927 | 沧源县 | 云南金江沧源水泥工业有限公司 | 沧源县环境监测站（委托昆明嘉毅科技有限公司） | 窑头废气排放口 | 已监测 | 颗粒物 | 25.5 | 30 | 达标 | 否 | 2019-12-18
[5 empty] | 窑尾废气排放口 |  | 颗粒物 | 3.97 | 30
[7 empty] | 氮氧化物 | 166.1 | 400
[7 empty] | 二氧化硫 | 20.8 | 200
532 | 530922 | 云县 | 云南澜沧江酒业集团有限公司 | 云县环境监测站（委托普洱恒德环境咨询有限公司） | 废水总排口 | 已监测 | pH | 7.04 | 6-9 | 达标 | 是 | 2019-11-21
[7 empty] | COD | 14 | 80
[7 empty] | 氨氮 | 0.287 | 15
[7 empty] | 总磷 | 2.67 | 3
[7 empty] | BOD5 | 3.5 | 20
[7 empty] | 悬浮物 | 26 | 70
[7 empty] | 总氮 | 12.7 | 15
533 | 530902 | 临翔区 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 临翔区环境监测站（云南圣清环境监测科技有限公司） | 火法一厂炉窑废气排放口 | 已监测 | 颗粒物 | 10 | 100 | 达标 | 是 | 2019-10-17
[7 empty] | 氮氧化物 | 158 | 240
[7 empty] | 二氧化硫 | 332 | 850
[7 empty] | 铬 | 0.039
[7 empty] | 砷 | 0.016
[7 empty] | 汞 | 0.0025
[5 empty] | 湿法二厂废水排口 | 已监测 | pH | 7.2 | 6-9 |  |  | 2019-10-16
[7 empty] | 化学需氧量 | 23 | 100
[7 empty] | 氨氮 | <0.025 | 15
[7 empty] | 悬浮物 | <4 | 70
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 9.5 | 20
[7 empty] | 砷 | 0.0054 | 0.5
[7 empty] | 汞 | <0.00004
[7 empty] | 铬 | <0.03
[7 empty] | 镉 | 0.0355 | 0.1
[7 empty] | 锌 | 0.084 | 2.0
[7 empty] | 铅 | <0.001 | 1.0
[5 empty] | 大寨锗矿废水排口 | 已监测 | pH | 7.9 | 6-9 |  |  | 2019-10-17
[7 empty] | 化学需氧量 | 6 | 150
[7 empty] | 氨氮 | <0.025 | 25
[7 empty] | 悬浮物 | <4 | 150
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 1.8 | 30
[7 empty] | 砷 | <0.0003 | 0.5
[7 empty] | 汞 | <0.00004
[7 empty] | 铬 | <0.03
534 | 530921 | 凤庆县 | 云南省凤庆糖业集团营盘有限责任公司 | 凤庆县环境监测站 | 废水总排口 | 未监测 |  |  |  |  | 否 |  | 甘蔗制糖企业季节性停产
535 | 530922 | 云县 | 云南省云县幸福糖业有限公司 | 云县环境监测站 | 废水总排口 | 未监测 |  |  |  |  | 否 |  | 甘蔗制糖企业季节性停产
536 | 530923 | 永德县 | 云南永德糖业集团有限公司康甸糖业公司 | 永德县环境监测站 |  | 未监测 |  |  |  |  | 否 |  | 无启动资金停产
537 | 530923 | 永德县 | 云南玉丹食品饮料有限公司 | 永德县环境监测站（委托云南精科环境监测有限公司） | 废水总排口 | 已监测 | pH | 8.76 | 6-9 | 达标 | 是 | 2019-12-18
[7 empty] | COD | 17 | 150
[7 empty] | 氨氮 | 0.45 | 25
[7 empty] | 总磷 | 0.15
[7 empty] | 总氮 | 4.7
[7 empty] | BOD5 | 4.7 | 60
[7 empty] | 悬浮物 | 20 | 200
538 | 530922 | 云县 | 云南云县甘化有限公司 | 云县环境监测站 | 废水总排口 | 未监测 |  |  |  |  | 否 |  | 甘蔗制糖企业季节性停产
539 | 530922 | 云县 | 云县污水处理有限责任公司 | 云县环境监测站(委托普洱恒德环境咨询有限公司） | 进水口 |  | pH | 6.84 |  | 达标 | 是
[6 empty] | 已监测 | [5 empty] | 2019-11-20
[7 empty] | 化学需氧量 | 163
[7 empty] | 氨氮 | 16.51
[5 empty] | 出水口 |  | pH | 6.89 | 6-9
[7 empty] | 水温 | 26
[7 empty] | 悬浮物 | 12 | 20
[7 empty] | 动植物油 | 0.925 | 3
[7 empty] | 石油类 | 0.098 | 3
[7 empty] | 化学需氧量 | 16 | 60
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 4.1 | 20
[7 empty] | 总氮 | 2.5 | 20
[7 empty] | 氨氮 | 1.63 | 15
[7 empty] | 总磷 | 0.05 | 1
[7 empty] | 色度 | 6 | 30
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.179 | 1
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001
[7 empty] | 总砷 | 0.000991 | 0.1
[7 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01
[7 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1
[7 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 5000 | 10000
540 | 530924 | 镇康县 | 镇康南华勐堆糖业有限公司 | 镇康县环境监测站 | 废水总排口 | 未监测 |  |  |  |  | 否 |  | 甘蔗制糖企业季节性停产
541 | 530924 | 镇康县 | 镇康南华南伞糖业有限公司 | 镇康县环境监测站 | 废水总排口 | 未监测 |  |  |  |  | 否 |  | 甘蔗制糖企业季节性停产
542 | 530924 | 镇康县 | 镇康水泥建材有限公司 | 镇康县环境监测站（委托云南亚明环境监测科技有限公司） | 熟料生产线窑头 | 已监测 | 颗粒物 |  | 30 | 达标 | 否 | 2019-11-10
[5 empty] | 熟料生产线窑尾 |  | 颗粒物 | 12 | 30
[7 empty] | 氮氧化物 | 163 | 400
[7 empty] | 二氧化硫 | 25 | 200
543 | 530924 | 镇康县 | 镇康县恒稳市政供排水有限责任公司 | 镇康县环境监测站（委托云南亚明环境监测科技有限公司） | 进水口 | 已监测 | pH | 6.92 |  | 达标 | 是 | 2019-11-08
[7 empty] | 化学需氧量 | 138
[7 empty] | 氨氮 | 37.8
[5 empty] | 出水口 |  | pH | 7.24 | 6-9
[7 empty] | 水温 | 18.5
[7 empty] | 悬浮物 | 8 | 20
[7 empty] | 动植物油 | <0.06 | 3
[7 empty] | 石油类 | 0.07 | 3
[7 empty] | 化学需氧量 | 14 | 60
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 2.8 | 20
[7 empty] | 总氮 | 17.5 | 20
[7 empty] | 氨氮 | 7.2 | 15
[7 empty] | 总磷 | 0.91 | 1
[7 empty] | 色度 | 4 | 30
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | 1
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001
[7 empty] | 总砷 | 0.0004 | 0.1
[7 empty] | 镉 | <0.0001 | 0.01
[7 empty] | 铬 | <0.03 | 0.1
[7 empty] | 铅 | <1 | 0.1
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 220 | 10000
544 | 530921 | 凤庆县 | 凤庆云水环保工程有限公司 | 凤庆县环境监测站（委托云南坤发环境科技有限公司） | 新型干法回转窑窑尾 | 已监测 | 颗粒物 | 2.51 | 30 | 达标 | 是 | 2019-10-16 |  | 该公司为凤庆县习谦水泥有限责任公司垃圾协同处置项目，与水泥厂共用窑尾作为废气排放口。渗滤液处理后全部回用，不外排。
[7 empty] | 二氧化硫 | 9 | 100
[7 empty] | 氮氧化物 | 268 | 300
[7 empty] | 氨 | 0.015
[7 empty] | 氯化氢 | 1.88 | 60
[7 empty] | 氟化氢 | 0.866
[7 empty] | 铊 | 0.000125
[7 empty] | 铜 | <0.00065
[7 empty] | 铅 | 0.00471
[7 empty] | 铬 | 0.0224
[7 empty] | 砷 | <0.00065
[7 empty] | 锡 | 0.00263
[7 empty] | 锑 | 0.00102
[7 empty] | 镉 | <0.00058
[7 empty] | 钴 | 0.00266
[7 empty] | 锰 | 0.0235
[7 empty] | 镍 | 0.00612
[7 empty] | 钒 | 0.0277
[7 empty] | 铍 | <0.0015
[7 empty] | 二噁英 | 0.018（ng-TEQ/kg） | 1 |  |  | 2019-10-21
[5 empty] | 渗滤液处理系统进口 |  | pH | 6.52 |  |  |  | 2019-10-16
[7 empty] | 化学需氧量 | 13900
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 8350
[7 empty] | 氨氮 | 4590
[7 empty] | 悬浮物 | 720
[7 empty] | 六价铬 | 0.027
[7 empty] | 石油类 | 0.25
[7 empty] | 动植物油 | 2.38
[7 empty] | 铅 | 0.0269
[7 empty] | 镉 | 0.00049
[7 empty] | 铬 | 1.03
[7 empty] | 汞 | <0.00004
[7 empty] | 砷 | 0.0102
[5 empty] | 渗滤液处理系统出口 |  | pH | 7.68
[7 empty] | 化学需氧量 | 14
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 5.1
[7 empty] | 氨氮 | 0.19
[7 empty] | 悬浮物 | 7
[7 empty] | 六价铬 | <0.004
[7 empty] | 石油类 | 0.04
[7 empty] | 动植物油 | 0.18
[7 empty] | 铅 | 0.0052
[7 empty] | 镉 | <0.0001
[7 empty] | 铬 | <0.03
[7 empty] | 汞 | <0.00004
[7 empty] | 砷 | 0.00046

## Sheet2
未监测 | / | / | 其他原因 | 3月份已经安排监测