附件

临沧市瓶装燃气供应站现场核查登记表

| 核查单位： | 核查人： |  | 核查时间： 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应站名称 |  |  |  |  |
| 所属企业 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |
| 供应站等级（Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ） |  |  | 负责人（非法人） |  |
| 申请材料报备的持证上岗 人员名单 |  |  |  |  |
| 实际在岗人员名单 |  |  |  |  |
| 供应站面积 | 共 ㎡，其中： 瓶库间 ㎡、管理房 ㎡。 |  |  |  |
| 用户数 | 共 户，其中： 居民 户、非居民 户。 |  |  |  |
| 是否符合燃气专项规划 |  |  | 是否为单层建筑 |  |
| 与外部房屋建筑、设施、人员密集场所、经营场所场所的防火间距是否达标 |  |  | 是否建立和执行安全管理制度 |  |
| 是否住人 |  |  | 是否建立和执行入户安检制度 |  |
| 墙体、门窗、地面建设 是否达标 |  |  | 是否建立用户台账 |  |
| 用户是否实名登记 |  |  | 是否使用送气单 |  |
| 配送气车辆类型 |  |  | 灯具及开关、供电线路、电器设备是否符合防爆要求 |  |
| 是否安装并正常使用防泄漏报警装置 |  |  |  |  |
| 重瓶、空瓶区是否分区设置且标识清晰 |  |  |  |  |
| 消防设施配置是否达标 |  |  | 是否有重瓶出入登记台账 |  |
| 气瓶摆放、码放是否规范 |  |  | 是否配置必要的应急设施设备 |  |
| 法律、规范规定的其他要求 |  |  |  |  |