临环审〔2024〕74号

临沧市生态环境局关于镇康县忙丙乡卫生院

项目环境影响报告表的批复

镇康县忙丙乡卫生院：

你单位申请报批的《镇康县忙丙乡卫生院项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《镇康县忙丙乡卫生院入河排污口设置简要分析》（以下简称《入河排污口设置简要分析》）和《入河排污口设置申请书》收悉。现批复如下：

一、项目基本信息

项目位于临沧市镇康县忙丙乡。中心地理坐标为：东经99°9′17.5824″，北纬23°55′59.8836″。建设性质：新建。建设内容：门诊综合楼1栋、住院综合楼1栋，编制床位数44张，设有治疗科室包括预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇科专业、产科专业、计划生育专业、儿科、传染科、医学检验科、中医科等科室。该项目总投资1150万元，其中环保投资约为57.1万元，占总投资额的4.97%。

项目运营期门诊废水、住院废水、检验科废水及生活污水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准后排入春花坝小河，排放量为5673.36m3/a。同意你单位在春花坝小河设置1个入河排污口，入河污水排污口地理坐标为东经99°9′17.5464″，北纬23°55′55.4340″。

该《报告表》及《入河排污口设置简要分析》可作为该项目环境保护设计、建设、验收和运营环境管理的依据。项目建设符合国家及云南省对建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，不存在工程建设的重大环境制约因素，市生态环境局同意按照《报告表》及《入河排污口设置简要分析》所述的环境保护对策措施方案建设。

二、项目建设和运营过程中应当做好的工作

（一）请你单位严格对照《报告表》提出的各项污染防治措施及要求落实。

（二）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（三）项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报临沧市生态环境局重新审核。

（四）请你单位严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，强化环境风险管理，制定环境风险应急预案并报市生态环境局镇康分局备案；落实各项环境风险防范和应急处置设施（措施），做好日常环境应急演练和培训，开展环境监测，保障环境安全。

（五）项目竣工后，请你单位严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，并将相关信息向社会公开，同时将上述信息报送市生态环境局镇康分局。

（六）你单位要建立健全污水处理系统管理和维护制度，严禁污染物超标、超总量排放，严禁擅自新建、改建或者扩大排污口。加强汛期应急管理，确保汛期应急安全。

（七）你单位要在入河排污口处设置标识牌。标识牌内容应包括：污水排放口图形标识；入河排污口名称、编号、经纬度坐标；排入水功能区名称及水质保护目标，入河排污口设置单位和监督电话等信息。

（八）请你单位在启动生产设施或者发生实际排污行为之前依法申请取得排污许可证，未取得排污许可证前，不得排污。项目运营须符合排污许可管理相关要求。

（九）市生态环境保护综合行政执法支队、水生态环境科、土壤生态环境科等要履行事中事后监管职责，镇康分局要履行属地监管职责，严格按照相关法律法规加大现场执法监督力度，全面加强建设项目“三同时”、自主验收监管、日常运行和入河排污口等环境监管执法工作，确保《报告表》及批复文件各项要求落实到位。

临沧市生态环境局

2024年7月 日

抄送：市卫生健康委，市生态环境局各科、室、支队、中心、站、镇康分局
临沧市生态环境局 2024年7月日印制