临环审〔2024〕110号

临沧市生态环境局关于临沧市第二人民医院新增一台DSA项目环境影响报告表的批复

临沧市临翔区人民医院：

你单位申请报批的《临沧市第二人民医院新增一台DSA项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。现批复如下：

一、项目基本信息

项目位于临沧市临翔区章嘎社区汀旗路261号临沧市第二人民医院院内新大楼四楼。项目拟在临沧市第二人民医院内新大楼四楼预留的DSA手术室内新增一台DSA，属于Ⅱ类射线装置，DSA设备主要由X射线管组件、高压发生器、平板探测器、影像增强器、计算机系统、导管床、悬吊式C型臂机架、显示器及图像采集等处理系统组成，本台设备型号未定，为单管头X射线设备，拟定最大管电压125kV、最大管电流1000mA，年出束时间为61.33h（减影6.33h，透视55h），出束方向主要为由下向上，主要用于介入治疗、血管造影等。其余配套工程主要有控制室、污物暂存间、缓冲间、家属谈话间、家属等候区、复苏间、预麻间、耗材间、导管室、药品间、换鞋间、更衣室、医生办公室、淋浴区。等辅助用房及通风系统。项目总投资1080.55万元，环保投资约160.55万元，占总投资的14.86%。

该《报告表》可作为该项目环境保护设计、建设、验收和运行环境管理的依据。项目建设符合国家及云南省对建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，不存在工程建设的重大环境制约因素，市生态环境局同意按照《报告表》所述的环境保护对策措施方案建设。

二、项目建设和运营过程中应当做好的工作

（一）请你单位严格对照《报告表》提出的各项污染防治措施及要求落实。

（二）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（三）项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报临沧市生态环境局重新审核。

（四）请你单位严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，强化环境风险管理，制定环境风险应急预案并报市生态环境局临翔分局备案；落实电磁环境防范措施，设置安全警示标志，加强运行期环境管理，建立健全环保管理机构和制度，开展电磁环境监测工作，确保周围电磁环境安全。

（五）项目竣工后，请你单位严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，并将相关信息向社会公开，同时将上述信息报送市生态环境局临翔分局。

（六）请你单位在收到本批复20个工作日内将批准后的《报告表》及批复文件复印件分送市生态环境局临翔分局，按规定接受生态环境部门监督检查。

（七）市生态环境保护综合行政执法支队、水生态环境科、大气生态环境科等要履行事中事后监管职责，临翔分局要履行属地监管职责，严格按照相关法律法规加大现场执法监督力度，全面加强建设项目“三同时”、自主验收监管、日常运行等环境监管执法工作，确保《报告表》及批复文件各项要求落实到位。

临沧市生态环境局

2024年10月XX日

抄送：市卫生健康委，市生态环境局各科、室、支队、中心、站、

临翔分局
临沧市生态环境局 2024年10月XX日印制